附件

福建省固定资产投资项目节能登记表

项目名称：2016年中央预算内投资项目诏安县坡耕地水土流失综合治理工程              填表日期：2016年 6月21日

| 项目概况 | 项目建设单位 | 诏安县水利局 |  |  |  | 单位负责人 |  | 黄朝辉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 诏安县水利大楼 |  |  |  | 负责人电话 |  | 13607569678 |
|  | 建设地点 | 金星乡、西潭乡 |  |  |  | 邮编 |  | 363500 |
|  | 联系人 | 陈群滨 |  |  |  | 联系人电话 |  | 13960022564 |
|  | 项目性质 | ■新建 □改建 □扩建 |  |  |  | 项目总投资 |  | 1000.37万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批■ |  |  |  | 核准□ |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 水利工程 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |
|  | 建设规模及主要内容 | 综合治理面积4036亩，其中：水平梯田（土埂）2642亩，水平梯田（石埂）82亩，反坡梯田560亩。 |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 |  | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力 | 万kW·h |  | 0.03 | 1.229 |  | 0.04 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）: 项目根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）及通过招标等手段选用高效节能的设备以进一步降低生产能耗，项目建设和运营期内不以节省工程投资为目的的选用高耗能或国家明令淘汰的产品和设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意节能登记备案 （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）