附件

垃圾焚烧发电企业2021年5—8月垃圾发电上网电量

和常规能源发电上网电量核定表

| 序号 | 电厂名称 | 核定项目 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州红庙岭垃圾焚烧电厂 | 入厂垃圾量（吨） | 51170.51 | 32952.85 | 45583.94 | 44995.63 |
|  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 1432.7743 | 922.6798 | 1276.3503 | 1259.8776 |
|  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 68.4417 | 16.3509 | 274.0841 | 257.2649 |
| 2 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 入厂垃圾量（吨） | 31283.00 | 30905.00 | 32696.48 | 36302.12 |
|  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 875.9240 | 865.3400 | 998.2168 | 933.7440 |
|  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 314.0200 | 263.3260 | 96.0932 | 0.0000 |

| 3 | 瀚蓝（福清）固废处理有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 31909.22 | 33984.8 | 34091.32 | 36785.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 893.4582 | 845.1360 | 954.5570 | 807.7560 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 131.2218 | 0.0000 | 41.8630 | 0.0000 |
| 4 | 瀚蓝（惠安）固废处理有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 47990.45 | 45005.35 | 43830.78 | 40606.98 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 1222.7160 | 1232.7040 | 1219.9000 | 1136.9954 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 131.7886 |
| 5 | 瀚蓝（晋江）固废处理有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 75631.42 | 72290.99 | 73184.48 | 74377.3 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 2117.6798 | 2024.1477 | 2049.1654 | 2082.5644 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 841.4082 | 1026.5483 | 1021.4186 | 781.2196 |
| 6 | 瀚蓝（南平）固废处理有限公司（创冠建阳垃圾焚烧发电厂） |  | 入厂垃圾量（吨） | 18713.18 | 4050.18 | 1911.99 | 9835.91 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 520.2190 | 66.6680 | 0.0000 | 308.1890 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 瀚蓝（南平）固废处理有限公司（二期） |  | 入厂垃圾量（吨） | 16590.67 | 25723.69 | 28256.17 | 21228.62 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 464.5388 | 720.2633 | 769.8600 | 594.4014 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 356.8972 | 57.8287 | 0.0000 | 112.7946 |
| 8 | 瀚蓝（安溪）固废处理有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 46733.78 | 32145.03 | 31461.15 | 32184.72 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 1308.5458 | 900.0608 | 880.9122 | 901.1722 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 241.2662 | 706.1152 | 192.2478 | 112.7198 |
| 9 | 瀚蓝（漳州）固废处理有限公司（长富垃圾焚烧发电厂一期） |  | 入厂垃圾量（吨） | 0.00 | 12933.08 | 15817.26 | 16523.02 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.4400 | 398.8600 | 462.6446 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 331.7754 |
| 10 | 瀚蓝（常山华侨经济开发区）固废处理有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 176370.80 | 42986.18 | 43044.00 | 47861.42 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 1408.7640 | 1300.9080 | 927.9480 | 1340.1198 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.6302 |
| 11 | 南安市圣元环保电力有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 26295.78 | 38965.61 | 40300.00 | 40300.00 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 848.7825 | 1091.0371 | 1128.4000 | 1128.4000 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 695.1774 | 244.7149 | 241.0560 | 290.9960 |
| 12 | 莆田市圣元环保电力有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 124814.96 | 109194.00 | 103379.99 | 110555.78 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 3416.2920 | 2967.3600 | 2894.6397 | 3095.5618 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 77.4723 | 238.6262 |
| 13 | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限 公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 20049.98 | 19463.73 | 19742.39 | 20755.56 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 426.3320 | 364.2000 | 221.2400 | 441.9000 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 厦门市环境能源投资发展有限公司(翔安一期） |  | 入厂垃圾量（吨） | 19945.82 | 18973.07 | 22730.67 | 18824.46 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 384.4680 | 398.6040 | 368.7480 | 317.2200 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 厦门市环境能源投资发展有限公司(翔安二期） |  | 入厂垃圾量（吨） | 58879.42 | 53269.32 | 39024.36 | 55660.54 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 1648.6238 | 1491.5410 | 1092.6821 | 1558.4951 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 290.5882 | 358.5710 | 3.9739 | 575.4169 |
| 16 | 福州天楹环保能源有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 2343.85 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 52.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 146.1840 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 福州天楹环保能源有限公司 （二期） |  | 入厂垃圾量（吨） | 25201.30 | 24309.08 | 24289.52 | 14099.70 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 561.7760 | 573.4240 | 560.0440 | 314.3200 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 龙岩新东阳环保净化有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 22164.39 | 14666.93 | 20065.05 | 24797.91 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 620.6029 | 354.6270 | 617.8684 | 694.3415 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 45.0341 | 0.0000 | 56.1476 | 0.2125 |
| 19 | 漳州环境再生能源有限公司 （一期） |  | 入厂垃圾量（吨） | 34229.36 | 36283.61 | 39213.91 | 33624.25 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 881.9600 | 1092.4032 | 1097.9895 | 941.4790 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 16.8568 | 64.4705 | 41.8810 |
| 20 | 漳州环境再生能源有限公司 （二期） |  | 入厂垃圾量（吨） | 36909.92 | 27404.59 | 22182.03 | 31059.33 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 1006.2500 | 767.3285 | 621.0968 | 869.6612 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 120.9215 | 20.1532 | 100.8388 |
| 21 |  | 厦门市环境能源投资发展有限公司（海沧一期） | 入厂垃圾量（吨） | 18412.64 | 12358.09 | 18635.24 | 8900.02 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 515.5539 | 346.0265 | 453.0400 | 249.2006 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 64.9461 | 112.6135 | 0.0000 | 51.2194 |
| 22 |  | 厦门市环境能源投资发展有限公司（海沧二期） | 入厂垃圾量（吨） | 24156.56 | 41356.97 | 37994.82 | 32564.32 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 676.3837 | 1157.9952 | 1063.8550 | 911.8010 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 243.6563 | 261.8848 | 353.4730 | 442.1670 |
| 23 | 漳州市圣元环保电力有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 39520.88 | 39254.13 | 37980.48 | 37038.40 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 1049.8530 | 1082.8230 | 1063.4534 | 1037.0752 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 47.3836 | 84.0308 |
| 24 | 保罗清洁能源（福州）有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 22457.57 | 25191.89 | 18852.19 | 18741.47 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 628.8120 | 705.3729 | 527.8613 | 524.7612 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 169.9971 | 61.4650 | 289.3076 | 273.5581 |
| 25 | 三明市金利亚环保科技投资 有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 14601.60 | 14458.13 | 14821.21 | 14434.05 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 408.8448 | 404.8276 | 414.9939 | 404.1534 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 99.7952 | 34.0504 | 56.4001 | 47.5946 |
| 26 | 平潭北厝垃圾焚烧发电 有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 24900.72 | 24118.35 | 27493.05 | 14440.28 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 561.1560 | 396.1440 | 441.3840 | 304.7160 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 福鼎市环境新能源有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 13704.27 | 13378.19 | 13998.16 | 14153.64 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 380.5822 | 342.7942 | 391.9485 | 340.8912 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 61.3151 | 0.0000 |
| 28 | 仙游兴鸿环保电力有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 16876.94 | 16886.34 | 16378.50 | 17566.58 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 472.5543 | 111.0900 | 696.3600 | 491.8642 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 130.9857 | 0.0000 | 0.0000 | 112.3058 |
|  |  |  | 补核3月垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 18.3350 |  |  |  |
| 29 | 福建保罗环保能源有限公司 （红庙岭垃圾焚烧发电厂三期） |  | 入厂垃圾量（吨） | 43815.28 | 48529.70 | 40553.42 | 33418.34 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 1226.8278 | 1358.83 16 | 1135.4958 | 935.7135 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 362.2631 | 184.4797 | 482.6409 | 668.6968 |
| 30 | 南平延鸿环保电力有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 13591.88 | 14338.81 | 14109.18 | 13644.52 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 380.5726 | 401.4867 | 375.0240 | 382.0466 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 139.8114 | 78.5933 | 0.0000 | 106.4654 |
| 31 | 泉州市圣元环保电力有限公司（南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程) |  | 入厂垃圾量（吨） | 175898.29 | 7496.91 | 7945.08 | 13549.27 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 774.6420 | 12.0780 | 420.2977 | 379.3796 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 197.5283 | 58.9924 |
| 32 | 光大绿色环保城乡再生能源（古田）有限公司 |  | 入厂垃圾量（吨） | 8741.98 | 8480.24 | 11089.02 | 11048.36 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 166.6050 | 149.9400 | 397.9993 | 233.9850 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 56.1107 | 0.0000 |
|  | 光大绿色环保城乡再生能源（古田）有限公司（2021年1—4月） |  | 入厂垃圾量（吨） | 6121.78 | 9163.48 | 8768.38 | 9206.54 |
|  |  |  | 垃圾发电上网电量（万千瓦时） | 90.4350 | 319.3050 | 0.0000 | 257.7831 |
|  |  |  | 常规能源发电上网电量（万千瓦时） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.1269 |

注：光大绿色环保城乡再生能源（古田）有限公司从2021年1月起。