附件1

固定资产投资项目节能登记表

项目名称：福建省九龙江防洪工程龙岩段（一期）       填表日期：2013年5月20日

| 项目概况 | 项目建设单位 | 龙岩市堤防管理所 (盖章) |  |  |  | 单位负责人 |  | 陈耿平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 龙岩市行政办公中心7H303 |  |  |  | 负责人电话 |  | 陈耿平 |
|  | 建设地点 | 龙岩市新罗区、漳平市 |  |  |  | 邮编 |  | 364000 |
|  | 联系人 | 饶智明 |  |  |  | 联系人电话 |  | 13860249048 |
|  | 项目性质 | □新建√ □改建 □扩建 |  |  |  | 项目总投资 |  | 39216万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批□√ |  |  | 核准□ |  |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 公用事业项目（水利） |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |
|  | 建设规模及主要内容 | 本工程位于龙岩市新罗区、漳平市，工程的建设内容包括：新建防洪堤长22.121km，其中：新罗区3段堤防，总长9.403km，漳平市8段堤防，总长12.718km，防洪标准为30及20年一遇； 新建穿堤水闸共2座，分别为芦芝闸1和芦芝闸2，其设计排水流量分别为32.31 m3/s、16.74 m3/s。 |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力（当量值） | kW·h | 113721 | 0.1229kgce/(kW·h) |  |  | 13.98 |  |
|  | 汽油 | t | 13.05 | 1.4714kgce/t |  |  | 19.20 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 33.18 |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 本项目认真执行《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）及相关节能设计标准、规范。 本工程为老堤加高加固，本工程堤线布置时尽可能沿老堤线布置，避免载弯取直；水闸在原闸址处改扩建，利用了原内河水系。上述工程设计方案节约了工程量，降低了能耗。 金结及机电设备优先选用国家推荐的高效节能产品，在满足工程技术指标要求的前提下，尽量选择效率高、功率小的低能耗设备，以降低能耗。 变配电设备布置靠近负荷中心，减少馈线电缆的长度，馈线电缆选择严格按照运行经济来考虑，减少电能损耗。选用的电气设备均为节能型产品，电动机选用国家推荐节能系列产品，控制系统设备均选用了节能环保型设备。天然光尽量加以充分利用。根据各场所对照明的要求及不同电光源的特点，选择合理的照明方式，并优先选用光效高、显色性好的光源及配光合理、安全高效的灯具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意项目节能备案。请严格按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能工作。 （签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |